政策解读与储能业务分析报告

《关于完善发电侧容量电价机制的通知》

发改价格〔2026〕114号

国家发展改革委  国家能源局  |  2026年1月27日

内部研究报告  供公司领导及同事参阅

一、核心要点速览

本通知由国家发展改革委与国家能源局于2026年1月27日联合印发，是继2023年煤电容量电价机制出台后对发电侧容量电价体系的全面升级。最大突破是首次在国家层面正式建立电网侧独立新型储能容量电价机制。

| 四大亮点 | 政策要点 |
| --- | --- |
| 🔋 储能历史性突破 | 首次在国家层面建立电网侧独立新型储能容量电价机制，打通储能稳定收益来源 |
| 💰 煤电容量电价提标 | 固定成本回收比例提升至不低于50%，折算标准为165元/千瓦·年，储能计算基准随之提高 |
| ⚡ 抽蓄分类施策 | 旧站维持政府定价，新站实行"一省一价"参与市场，部分投资有望转向新型储能 |
| 🏗️ 容量市场路线图 | 现货市场成熟后建立可靠容量补偿机制，储能明确纳入补偿范围，政策长期延续性有保障 |

| 165 元/千瓦·年 煤电容量电价基准 | ≈110 元/千瓦·年 4小时储能估算容量电价 | ≈1.1亿 元/年 100MW/4h项目年容量收益 | 4类 电源 本次政策覆盖类型 |
| --- | --- | --- | --- |

二、文件全文及逐节解读

以下按原文结构逐节呈现，每节均包含：原文→ 政策要义解读 → 储能业务视角解读。

| 发文背景 | 发文背景与目的 |
| --- | --- |

【原文】 为贯彻落实党中央和国务院关于推进能源领域价格改革，加快建设新型能源体系的决策部署，引导调节性电源平稳有序建设，保障电力系统安全稳定运行，助力能源绿色低碳转型，现就完善发电侧容量电价机制有关工作通知如下。

📌 政策要义

本次文件是顶层设计驱动下的系统性政策，绝非单项补丁。核心逻辑：新能源装机已跃升为第一大电源类型，但其随机波动性必须依靠调节性资源兜底。容量电价机制本质上是给"随时待命、保供顶峰"的电源发放"保底工资"的制度安排，通过稳定收益引导社会资本合理投入。

💡 储能业务解读

政策从顶层正式确认储能的系统价值。过去储能收益严重依赖峰谷价差和辅助服务市场，波动大、预期不稳。本次政策为储能构建了"固定容量电价+市场收益"的双轨收益体系，项目财务模型可靠性大幅提升，有助于拓宽融资渠道，降低融资成本。

| ARTICLE 1 | 一、总体思路 |
| --- | --- |

【原文】 适应新型电力系统和电力市场体系建设需要，更好统筹电力安全稳定供应、能源绿色低碳转型和资源经济高效配置，分类完善煤电、天然气发电、抽水蓄能、新型储能容量电价机制，优化电力市场机制；电力现货市场连续运行后，有序建立发电侧可靠容量补偿机制，对机组可靠容量根据顶峰能力按统一原则进行补偿，公平反映不同机组对电力系统顶峰贡献。

📌 政策要义

政策顶层设计分两步走：第一步（当前）——各类电源分类享有定制容量电价机制，有针对性地解决各自痛点；第二步（现货市场成熟后）——建立统一的"可靠容量补偿机制"，以顶峰贡献为统一尺度，不再区分电源类型，公平补偿。这是成熟电力市场的通行路径。

💡 储能业务解读

两步走路径清晰，给储能企业提供了明确的战略规划锚点：当下优先进入电网侧独立储能清单，吃"定制容量电价"红利；中期提升顶峰放电能力，为参与未来容量市场竞争做好准备。两个阶段的收益逻辑不同，需提前在项目合同中预留切换空间。

| ARTICLE 2-① | 二（一）完善煤电及天然气发电容量电价机制 |
| --- | --- |

【原文】 各地按照《关于建立煤电容量电价机制的通知》（发改价格〔2023〕1501号）要求，将通过容量电价回收煤电机组固定成本的比例提升至不低于50%，可结合当地市场建设、煤电利用小时数等实际情况进一步提高。 【原文】 省级价格主管部门可对天然气发电建立容量电价机制，容量电价按照回收天然气发电机组一定比例固定成本的方式确定。

📌 政策要义

煤电：固定成本回收比例从此前"多数地方30%左右"大幅提升至不低于50%。全国统一固定成本标准为330元/千瓦·年，50%折算为165元/千瓦·年，较原来的99元/千瓦·年提升约67%。

气电：各省可自主决定是否建立容量电价，首次在国家层面为气电容量电价提供政策依据。

💡 储能业务解读

煤电165元/千瓦·年是储能容量电价的计算基准（详见下文公式）。煤电基准越高，储能可获得的容量电价天花板随之抬升。本次提标对储能项目经济性产生直接正向影响，建议立即更新各存量项目的财务测算模型。

| ARTICLE 2-② | 二（二）完善抽水蓄能容量电价机制 |
| --- | --- |

【原文】 《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》（发改价格〔2021〕633号，简称633号文件）出台前开工（取得取水、临时用地、环评批复文件，下同）建设的电站，容量电价继续实行政府定价，具体由省级价格主管部门按照633号文件办法核定或校核。电站经营期满后，按照弥补必要技术改造支出和运行维护成本的原则重新核价。 【原文】 按照633号文件明确的逐步实现主要通过参与市场回收成本、获得收益的精神，该文件出台后开工建设的电站，由省级价格主管部门每3—5年按经营期内弥补平均成本的原则，根据633号文件明确的成本参数规则，制定省级电网同期新开工电站统一的容量电价（满功率发电时长低于6小时的相应折减）。执行年限可统筹考虑电力市场建设发展、电力系统需求、电站可持续发展等情况确定。同时，抽水蓄能电站自主参与电能量、辅助服务等市场，获得的市场收益按比例由电站分享，分享比例由省级价格主管部门确定；其余部分冲减系统运行费用、由用户分享。

📌 政策要义

抽蓄形成清晰的"老站吃保底、新站闯市场"双轨制：老站（2021年前开工）维持政府核定容量电价不变；新站（2021年后开工）实行"一省一价"，每3-5年核定一次，同时要求自主参与市场，收益由电站与用户分享。"满功率时长低于6小时折减"，对短时抽蓄形成约束。

💡 储能业务解读

新建抽蓄政策收紧，盈利预期不确定性上升，部分投资者可能将资金转向收益机制更清晰的电网侧独立新型储能项目。同时，"低于6小时折减"规则与储能折算比例逻辑对称，形成相对公平的竞争基础。

| ARTICLE 2-③ ★ | 二（三）建立电网侧独立新型储能容量电价机制（核心条款） |
| --- | --- |

‼ 对储能业务最重要的条款

本节是整个文件对储能业务的最大利好，请重点关注。

【原文】 对服务于电力系统安全运行、未参与配储的电网侧独立新型储能电站，各地可给予容量电价。容量电价水平以当地煤电容量电价标准为基础，根据顶峰能力按一定比例折算（折算比例为满功率连续放电时长除以全年最长净负荷高峰持续时长，最高不超过1），并考虑电力市场建设进展、电力系统需求等因素确定。电网侧独立新型储能电站实行清单制管理，管理要求由国家能源局根据电力供需形势分析及保供举措等另行明确，项目具体清单由省级能源主管部门会同价格主管部门制定。

📐 容量电价计算公式 储能容量电价 = 煤电容量电价 × 折算比例 折算比例 = 满功率连续放电时长 ÷ 全年最长净负荷高峰持续时长（≤1） 示例：当地煤电容量电价165元/千瓦·年，全年最长净负荷高峰持续时长6小时：

| 储能时长配置 | 折算比例（高峰6h） | 容量电价（元/千瓦·年） | 100MW项目年容量收益（估算） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2小时 | ≈ 1/3 | ≈ 55 | ≈ 5,500万元 |
| 4小时 | ≈ 2/3 | ≈ 110 | ≈ 1.1亿元 |
| 6小时 | ≈ 1 | ≈ 165 | ≈ 1.65亿元 |

※ 以上为估算，实际以各省核定数据为准。各省净负荷高峰时长不同，折算比例将有所差异。

⚠ 准入条件（必须同时满足）

① 电网侧独立储能（非配套储能）

② 未参与任何形式的配储

③ 纳入省级清单制管理

④ 符合国家能源局另行明确的管理要求

【关键】清单制是"门槛"也是"护城河"——进入清单的项目享有稳定容量收益，未入清单则无法享受此机制。

💡 储能业务解读

这是整个文件对储能业务最大的利好。建议立即行动：

① 排查存量项目资格，评估是否满足"电网侧独立、未配储"条件；

② 积极对接省级能源主管部门，抢占清单资格；

③ 新规划项目优先考虑4小时以上配置，容量电价收益约为2小时的2倍。

| ARTICLE 3-① | 三（一）可靠容量补偿机制的总体要求 |
| --- | --- |

【原文】 可靠容量是指机组在全年系统顶峰时段能够持续稳定供电的容量。电力现货市场连续运行后，省级价格主管部门会同相关部门适时建立可靠容量补偿机制，对机组可靠容量按统一原则进行补偿。补偿标准以弥补市场边际机组在电能量和辅助服务市场不能回收的固定成本为基础，统筹考虑电力供需关系、用户承受能力、电力市场建设进展等因素合理确定，并适时调整。新能源装机占比高、可靠容量需求大的地区，应加快建立可靠容量补偿机制。在国家指导下，具备条件的地区可结合电力市场建设情况适时通过容量市场等方式形成容量电价。

📌 政策要义

这是未来中国容量市场的雏形。核心特征：前提条件——电力现货市场连续运行（各省进度不同，预计2-5年内陆续落地）；补偿标准——以弥补"市场边际机组"在电能量和辅助服务市场不能回收的固定成本为基础，统筹供需、用户承受能力等因素，并适时调整；优先启动地区——新能源装机占比高、可靠容量需求大的地区应加快建立，如内蒙古、甘肃、新疆等省份预期会率先推进。

💡 储能业务解读

储能企业需关注：①目标省份现货市场建设进度（直接决定补偿机制何时启动）；②新能源占比高的省份优先布局，早进入、早积累数据，有助于在补偿标准制定中掌握话语权。

| ARTICLE 3-② | 三（二）合理确定补偿范围 |
| --- | --- |

【原文】 可靠容量补偿机制的补偿范围，可包括自主参与当地市场的煤电、气电和符合条件的电网侧独立新型储能等，并结合电力市场建设和电价市场化改革等情况逐步扩展至抽水蓄能等其他具备可靠容量的机组；对获得其他保障的容量不重复补偿。政府定价的机组，不予补偿。

📌 政策要义

补偿范围设计体现"市场化优先"原则：纳入范围为自主参与市场的煤电、气电、符合条件的电网侧独立新型储能，随市场成熟逐步扩展至抽水蓄能；排除原则一——已获得其他保障的容量不重复补偿；排除原则二——政府定价机组不予补偿，引导调节性电源走向市场化竞争。

💡 储能业务解读

"自主参与当地市场"是进入补偿范围的前提——储能项目必须积极参与当地电能量和辅助服务市场，"躺平"等容量电价的策略在未来容量市场阶段将被淘汰出局；"不重复补偿"意味着现阶段获得容量电价的项目，在可靠容量补偿机制建立后将不再同时享受两套补贴，合同设计时须预留切换条款。

| ARTICLE 3-③ | 三（三）做好与容量电价政策的衔接 |
| --- | --- |

【原文】 可靠容量补偿机制建立后，相关煤电、气电、电网侧独立新型储能等机组，不再执行原有容量电价。省级价格主管部门可在市场体系较为健全的基础上，对本通知出台后开工建设的抽水蓄能电站，统一执行可靠容量补偿机制并参与电能量和辅助服务等市场、市场收益全部由电站获得。鼓励633号文件出台后开工建设的抽水蓄能电站自主选择执行可靠容量补偿机制并参与电力市场。

📌 政策要义

本条明确"新旧政策切换"规则：

• 强制切换：可靠容量补偿机制建立后，煤电、气电、电网侧独立新型储能将自动退出容量电价机制，不存在"两套机制并行"的选择空间；

• 抽蓄差异化处理：本通知后新开工抽蓄强制执行新机制且市场收益全归电站；633号文件后开工抽蓄则"鼓励自主选择"，给予一定过渡灵活性；

• 政策切换时间点由各省现货市场成熟程度决定。

⚠ 合同风险警示

现阶段签订的容量电价协议（含购售电合同、与电网企业的调度运行协议），均面临在所在省份现货市场成熟后被强制切换的风险。

建议在合同中明确约定：①政策切换触发条件；②切换时的补偿安排；③切换后进入新机制的衔接条款。

切忌用20年固定容量电价的假设做满期财务测算，需增加"提前切换"的敏感性情景分析。

💡 储能业务解读

从长远看，本通知出台后新开工的抽水蓄能电站在新机制下市场收益全归电站（无需分享），相比新型储能（现阶段容量电价已有明确标准），两类资产的竞争格局将在容量市场阶段重新洗牌。

储能企业应趁当前政策窗口期加快布局，用存量项目的实际运营数据证明顶峰贡献能力，为未来容量市场竞争积累核心筹码。

| ARTICLE 4 | 四、完善相关配套政策 |
| --- | --- |

【原文】 （一）完善电力市场交易和价格机制。煤电容量电价机制完善后，各地可根据电力市场供需、参与市场的所有机组变动成本等情况，适当调整省内煤电中长期市场交易价格下限，在确保电力电量平衡的情况下适当放宽煤电中长期合同签约比例要求。鼓励供需双方在中长期合同中签订随市场供需、发电成本变化的灵活价格机制。省内市场供需双方签订中长期合同时，各地不得强制要求签订固定价，可根据电力供需、市场结构等情况，要求年度中长期合同中约定一定比例电量实行反映实时供需的灵活价格。 【原文】 （二）完善电费结算政策。上述调节性电源的容量电费、可靠容量补偿费用，纳入当地系统运行费用。现货市场连续运行地区，抽水蓄能抽发、电网侧独立新型储能充放电价按市场规则或现货实时价格执行；现货市场未连续运行地区，抽水（充电）价格执行电网代理工商业用户购电价格，发电（放电）价格形成方式由省级价格主管部门统筹考虑各类技术路线充放损耗等确定。抽水蓄能、电网侧独立新型储能抽水（充电）时视作用户，缴纳上网环节线损费用和系统运行费用，暂按单一电量制用户执行输配电价；发电（放电）电量相应退减输配电费。按比例由抽水蓄能电站分享的市场收益，统一按月结算、按年清算。 【原文】 （三）明确区域共用抽水蓄能容量电费分摊方式。区域共用抽水蓄能电站的容量电费分摊比例根据容量分配比例确定，鼓励通过市场化方式优化。其中，容量分配比例已经明确的，按已明确比例执行；容量分配比例尚未明确但项目已核准的，由所在地省级能源、价格主管部门组织拟参与分摊省份能源、价格主管部门协商确定并明确；尚未核准的新建项目，按上述原则协商确定后在项目核准文件中予以明确。

📌 政策要义

三条配套政策相辅相成：①去除交易固定价强制要求，推动价格信号真实化；②明确储能结算规则——充电视作用户（须缴线损和系统运行费），放电可退减输配电费；③规范区域共用抽蓄分摊方式。

💡 储能业务解读

充电端须缴纳上网环节线损费用+系统运行费用（按单一电量制输配电价）。放电端可退减输配电费。净效果需精细测算，各省线损率和系统运行费差异较大，切勿用表观峰谷价差直接计算盈利——实际充电成本可能被低估10%-20%。

| ARTICLE 5 | 五、做好组织实施 |
| --- | --- |

【原文】 （一）加强工作协同。省级价格主管部门要会同相关部门完善容量电价政策和适时建立可靠容量补偿机制，周密组织实施，做好政策解读，引导企业加强经营管理，促进行业健康发展。省级能源主管部门要会同价格主管部门科学测算当地电力系统可靠容量需求。各地要加快建立健全电力市场体系，实现抽水蓄能、新型储能等机组公平参与电能量、辅助服务等各类市场，更好体现调节价值，促进调节作用充分发挥。电网企业要配合开展数据测算，与电站签订调度运行协议和有关合同，做好市场收益计算、结算等工作，有关情况每年报省级价格主管部门和国家发展改革委（价格司）。国家将加强对各地的指导，促进平稳实施。 【原文】 （二）建立电价承受能力评估制度。省级价格主管部门要会同能源主管部门建立用户经济承受能力评估制度，将评估结果作为确定可靠容量补偿标准，制定电力系统调节能力及新能源和新型储能发展规划、方案等，核准抽水蓄能等项目的重要依据。电力系统可靠容量充裕或用户经济承受能力较弱的地区，要从严控制新增调节性电源项目；未开展用户经济承受能力评估的相关项目，不得纳入规划及核准，不得给予容量电费或可靠容量补偿。 【原文】 （三）加强容量电费考核。结合对各类机组管理要求完善容量电费考核办法，分类进行考核，引导机组提升生产运行水平，增强顶峰出力能力。可靠容量补偿机制建立后，进一步从严加强考核，充分发挥容量电价引导作用。对未能达到考核要求的机组，应扣减容量电费或可靠容量补偿费用，具体由省级价格主管部门会同有关方面明确。

📌 政策要义

三个实施机制形成疏堵结合：工作协同机制（横向部门协同，推动政策落地）；承受能力评估制度（约束总量无序扩张，充裕地区严控新项目）；考核机制（督促存量资产提升顶峰出力能力，不达标扣款）。

💡 储能业务解读

这是对储能开发商最大的警示——并非所有地区都会开绿灯。用户承受能力弱或储能容量已充裕的省份将从严控制新增项目，未完成承受能力评估的项目不得核准、不得给予容量电费。进场前必须深入研究目标省份政策意愿、现有装机容量及用户承受能力，避免投资浪费。

三、储能业务开展策略分析

基于上述政策解读，从市场机遇、开发路径、省份研判、风险防范四个维度给出具体行动建议。

3.1 政策带来的四大核心机遇

| 🏆 机遇一：容量电价开启确定性收益 | 电网侧独立储能首次获国家层面容量电价背书，打破仅依赖峰谷价差和辅助服务的盈利局面。对100MW/4h项目，仅容量电价一项年收益约1,100万元，可将项目IRR提升2-4个百分点。 |
| --- | --- |

| 🔒 机遇二：清单制带来先发优势 | 省级清单制意味着指标稀缺，先入为主具有护城河效应。存量项目应立即评估资格，尽快启动入围申请，抢占省级清单名额。 |
| --- | --- |

| ⏱ 机遇三：长时储能溢价明显 | 折算比例公式使4小时储能容量电价收益约为2小时的2倍。应系统评估4小时及以上长时储能方案经济性，尤其在净负荷高峰时长较长（6小时以上）的省份。 |
| --- | --- |

| 📈 机遇四：容量市场卡位机会 | 储能明确纳入未来可靠容量补偿范围，政策长期确定性高。当下积累顶峰时段运营数据，将成为未来容量市场竞争的核心资本。 |
| --- | --- |

3.2 项目开发路径建议（三步走）

| 01 | ▶ 即刻启动（1-3个月） 存量资产摸底 + 政策跟踪机制建立 ①对所有在运和在建储能项目，按"电网侧独立、未参与配储"标准逐一复查，建立内部资格台账；②与省级能源主管部门对接，了解清单制管理细则出台时间和申报路径；③完成各目标省份"用户承受能力评估"政策落地情况调研。 ⚡ 注意：国家能源局管理要求尚未发布，须提前预判以便第一时间响应。 |
| --- | --- |

| 02 | ▶ 3-6个月 财务模型更新 + 重点项目推进 ①在现有峰谷价差+辅助服务收益模型基础上，叠加容量电价收益层，同时精细核算充电端线损和系统运行费用，以修正后IRR重新排序项目优先级；②以4小时以上长时储能为重点，评估在制项目升级可行性；③与电网公司签订调度运行协议，推进合规的电网侧独立储能项目申报省级清单。 ⚡ 注意：充电端成本核算（线损+系统运行费），避免高估项目IRR。 |
| --- | --- |

| 03 | ▶ 6-18个月 规模化扩张 + 容量市场准备 ①在政策友好、需求旺盛省份加速推进项目核准和建设；②建立"容量电价+峰谷价差+辅助服务"三重收益模型；③建立顶峰时段运营管理规范，积累可靠容量运营数据；④研究可靠容量补偿机制衔接路径，在项目合同中预留切换条款。 ⚡ 注意：回避容量充裕或承受能力弱的省份，避免项目无法获批或无法享受容量电价。 |
| --- | --- |

3.3 重点省份分类研判

文件鼓励新能源装机占比高、可靠容量需求大的地区加快建立容量补偿机制，建议按以下分类差异化布局：

| ★ 优先布局 | 内蒙古 · 甘肃 · 新疆 · 宁夏 · 青海 新能源高占比、调节需求旺盛。重点争取电网侧独立储能清单资格，率先落地长时储能项目，积极推动当地尽快出台实施细则。 |
| --- | --- |

| ● 政策落地早 | 山西 · 广东 · 山东 · 蒙西（现货成熟） 密切关注可靠容量补偿机制试点；在现货市场积累运营数据；兼顾容量电价与现货价差双重收益，实现两阶段平稳切换。 |
| --- | --- |

| ◎ 中期机会 | 广东 · 浙江 · 江苏 · 湖北（负荷中心） 关注当地承受能力评估结果；以2-4小时产品为主；优先布局负荷中心侧高价值节点。 |
| --- | --- |

| ✖ 谨慎进入 | 云南 · 四川（水电大省） 水电充裕，可靠容量需求低，新项目核准严格管控。控制新投入规模，优先评估存量资产改造价值。 |
| --- | --- |

3.4 五大风险提示

⚠ 政策落地节奏风险 省级实施细则须配套，国家能源局管理要求尚未发布。部分省份落地可能滞后6-12个月，项目测算需设置"延迟开始计收容量电价"的敏感性情景，不可按即刻开收测算。

⚠ 清单准入风险 清单制管理使部分项目无法享受容量电价。若项目曾参与配储或不满足独立储能认定标准，将被排除在外。项目立项时须严格对标认定标准，避免后期资格认定障碍。

⚠ 考核不达标风险 顶峰时段稳定放电能力是核心考核指标，未达标将被扣减容量电费。电池性能衰减、调度安排不当均可能导致考核失败，运营团队须建立顶峰响应预案。

⚠ 政策迭代衔接风险 现货市场成熟后，容量电价将被可靠容量补偿机制取代，届时按顶峰贡献重新核定。历史容量电价协议存在变更风险，合同条款需提前设计衔接条款，避免收益断档。

⚠ 电费结算成本风险 充电时须缴纳线损和系统运行费，且暂按单一电量制执行输配电价，实际充电成本高于表观峰谷价差。需精细测算后再作投资决策，切忌乐观估计。

四、六条行动建议

根据以上政策解读和业务分析，提出以下六条具体行动建议，供领导决策参考：

| 01 | 立即开展存量项目资格评估 对公司所有在运和在建储能项目，按"电网侧独立、未参与配储"标准逐一复查，摸清哪些项目具备申报容量电价资格，建立内部台账，明确各项目资格状态与补强路径。 |
| --- | --- |

| 02 | 密切跟踪省级实施细则和清单管理办法 建立政策跟踪机制，指定专人负责各目标省份政策动态。一旦省级细则出台或国家能源局管理要求发布，第一时间启动申报流程，抢占清单名额先机。 |
| --- | --- |

| 03 | 修订储能项目财务模型 在现有峰谷价差+辅助服务收益模型基础上，增加容量电价收益层，并精细核算充电端线损和系统运行费用成本。以修正后IRR重新评估各项目优先级，调整资本配置策略。 |
| --- | --- |

| 04 | 新建项目优先考虑4小时以上长时储能 长时储能折算比例更高，容量电价收益更可观（4小时收益约为2小时的2倍），且在未来可靠容量补偿机制中竞争力更强。在场地和电网接入条件允许的情况下，系统评估4-6小时方案的全生命周期经济性。 |
| --- | --- |

| 05 | 加强与电网公司和省级主管部门的关系建设 清单制管理下，项目能否入围很大程度上取决于与电网公司和能源主管部门的协同信任。主动开展调度协议谈判，配合电网公司数据测算工作，提升在关键决策环节的话语权。 |
| --- | --- |

| 06 | 建立顶峰时段运营管理规范 顶峰出力能力是容量电价考核的核心指标，不达标将被扣减容量电费。须建立顶峰时段负荷预测和响应机制，配套电池健康度管理方案，确保关键时段满功率放电，将考核风险降至最低。 |
| --- | --- |

本报告基于发改价格〔2026〕114号全文及官方答记者问整理，仅供内部参考。

整理日期：2026年3月31日